Příloha č. 4 – Technická specifikace (a současně příloha č. 1 smlouvy)

Technická specifikace

Pro část b) „Chlazená centrifuga”

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Chlazená centrifuga |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní konkrétní parametry nabízeného přístroje |
| Regulace teploty v min. rozsahu -10 - +40 C, funkce předchlazení |  |
| Min. 9 akceleračních a 9 deceleračních stupňů |  |
| Nerezová vnitřní komora |  |
| Pevný rotor min. 16000G, min. kapacita 6 x 50ml |  |
| Autoklávovatelné adaptéry na centrifugační zkumavky 15ml |  |
| Výkyvný rotor min. 4500G, kapacita min. 4x400ml |  |
| Autoklávovatelné adaptéry na centrifugační zkumavky 15ml a 50ml |  |