Technická specifikace

„ „PCR cycler – II.”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry – 1ks |  |  |
| maximální rozměry (šířka x délka x výška): 20 cm x 20 cm x 20 cm |  |  |
| maximální váha: 3kg |  |  |
| způsob ovládání: USB kabel nebo Bluetooth |  |  |
| počet kanálů pro měření fluorescence: min. 3 |  |  |
| minimální počet analyzovaných vzorků: 40 |  |  |
| zkušenosti s předchozí aplikací v terénu: ano |  |  |

V případě, že systém umožňuje analýzu menšího množství vzorků, pak je možné nabídnout více jednotek, v takovém případě je nutné, aby limity rozměry a váhy splňovala každá zvlášť jednotka a nabídnutá cena musí zahrnovat všechny jednotky dohromady.